На основу члана 70. став 1. и члана 71. став 2. Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности („Службени гласник РС”, број 36/09), и тачке 8. став 5. подтачка 5) Одлуке о оснивању Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије („Службени гласник РС”, бр. 76/09 и 113/13),

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије доноси

ПРАВИЛНИК

О КОНТРОЛИ РАДИ СПРЕЧАВАЊА НЕДОЗВОЉЕНОГ ПРОМЕТА РАДИОАКТИВНИХ И НУКЛЕАРНИХ МАТЕРИЈАЛА НА ГРАНИЦИ И КОНТРОЛИ РАДИОАКТИВНОСТИ РОБА ПРИ УВОЗУ, ИЗВОЗУ И ТРАНЗИТУ

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет

Члан 1.

Овим правилником се уређују:

- поступак контроле ради откривања и спречавања недозвољеног промета радиоактивних и нуклеарних материјала на граничним прелазима, уређајима за детекцију јонизујућег зрачења;

- методе и начин контроле радиоактивности при увозу, извозу и транзиту, животних намирница, воде за пиће, сточне хране, вештачких ђубрива, лекова, предмета опште употребе, грађевинских материјала, руде, металних производа примарног облика, минералних сировина, секундарних сировина и друге робе, (у даљем тексту: роба);

- процедура коришћења монитора и поступак за интервенцију у случају недозвољеног промета радиоактивних и нуклеарних материјала преко границе Републике Србије.

Члан 2.

Овај правилник се не примењује на пошиљке животних намирница, воде за пиће и сточне хране, које су намењене искључиво за личну употребу.

Изузетно, одредбе Правилника ће се примењивати и на пошиљке животних намирница, воде за пиће и сточне хране, које су намењене искључиво за личну употребу у случају спровођења поступка контроле ради откривања и спречавања недозвољеног промета радиоактивних и нуклеарних материјала на граничним прелазима.

Значење појмова

Члан 3.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

- животнa намирницa јесте свака супстанца или производ, прерађена, делимично прерађена или непрерађена а намењенa је за исхрану људи или се оправдано може очекивати да ће се користити за људску употребу, осим хране за животиње које не служе за производњу хране, живих животиња, ако нису припремљене за стављање у промет ради исхране људи, биљака пре жетве, бербе или убирања плодова, медицинских производа, козметичких производа, дувана и дуванских производа, наркотика или психотропних супстанци, остатака (резидуа) и контаминаната. Животна намирница јесте и пиће, гума за жвакање, као и било која супстанца наменски додата храни током припреме, обраде или производње;

- сточна храна јесте свака супстанца или производ, прерађена, делимично прерађена или непрерађена, а намењенa је за исхрану животиња које служе за производњу хране;

- дозиметријска мерења јесу мерења јачине амбијенталног еквивалента дозе јонизујућег зрачења у ваздуху;

- идентификација радионуклида јесте квалитатитвно и квантитативно одређивање садржаја радионуклида у испитиваном узорку;

- гамаспектрометријска испитивања јесте квалитативно и квантитативно одређивање садржаја радионуклида у испитиваном узорку методом гамаспектрометријске анализе;

- овлашћено правно лице јесте правно лице које поседује решење о овлашћењу за обављање послова из области заштите од зрачења Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије;

- надлежна инспекција је инспекција надлежна за контролу хране при увозу, како је дефинисано законом који регулише област безбедности хране;

- преносни индикатор зрачења је мали, независни детектор јонизујућег зрачења који може да се носи у руци. Преносни индикатор зрачења може да буде лични детектор зрачења и идентификатор радиоактивних изотопа;

- портални монитор зрачења је стационарни детектор јонизујућег зрачења који се користи за контролу лица, путничких, теретних и других возила у циљу откривања непријављеног и недозвољеног транспорта извора јонизујућег зрачења.

II  ПОСТУПАК КОНТРОЛЕ РАДИ ОТКРИВАЊА И СПРЕЧАВАЊА НЕДОЗВОЉЕНОГ ПРОМЕТА РАДИОАКТИВНИХ И НУКЛЕАРНИХ МАТЕРИЈАЛА НА ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА

Члан 4.

Контрола ради откривања и спречавања недозвољеног промета радиоактивних и нуклеарних материјала преко границе Републике Србије врши се на граничним прелазима.

Непосредну контролу ради откривања и спречавања недозвољеног промета радиоактивних и нуклеарних материјала на граничним прелазима у поступку контроле роба врше припадници Управе царина (у даљем тексту: царински службеници) користећи преносне индикаторе зрачења и порталне мониторе зрачења и у поступку контроле лица припадници Управе граничне полиције користећи преносне индикаторе зрачења.

Члан 5.

Процедура за коришћење порталних монитора зрачења, личних детектора зрачења и идентификатора радиоактивних изотопа на граничним прелазима је дата у прилогу 1.

Члан 6.

Уколико царински службеник односно припадник граничне полиције у поступку царинске контроле детектује повећање нивоа радиоактивности изнад нивоа аларма користећи преносне индикаторе зрачења и порталне мониторе зрачења, о томе одмах без одлагања обавештава инспекцију за заштиту од јонизујућих зрачења, односно инспекцију за нуклеарну сигурност и управљање радиоактивним отпадом и Агенцију за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност  (даље у тексту: Агенција), који одлучују о даљем поступању у складу са својим надлежностима.

III МЕТОДЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ РАДИОАКТИВНОСТИ РОБЕ ПРИ УВОЗУ

Члан 7.

Контрола радиоактивности роба при увозу се врши на основу мерења која врше овлашћена правна лица или на основу сертификата о радиоактивности (у даљем тексту: сертификат) који је издала акредитована лабораторија.

Члан 8.

Мерења која врше овлашћена правна лица на основу којих се врши контрола радиоактивности роба при увозу су дозиметријска мерења и идентификација радионуклида.

Дозиметријска мерења овлашћена правна лице врше на граничном прелазу.

Идентификација радионуклида у роби која се увози се обавља у оквиру прегледа које обављају инспекције надлежне за контролу безбедности хране на граничним прелазима. Идентификација радионуклида врши се у лабораторији.

Трошкове контроле радиоактивности роба при увозу из овог члана од стране овлашћеног правног лица, сноси увозник.

Члан 9.

Када се контрола радиоактивности роба врши на основу сертификата, сертификат прегледа инспектор надлежан за предметну робу, који на основу њега одлучује о даљем поступку.

Сертификат је оригиналан и издат на језику земље порекла, као и на српском језику. Садржај сертификата је дат у табели у прилогу 3. Сертификат издаје лабораторија акредитована за одговарајуће методе испитивања радиоактивности.

Списак акредитационих тела земаља из којих се врши увоз објављује Агенција на својој интернет страници.

Контрола радиоактивности роба из прилога 2 не може се вршити на основу сертификата.

Члан 10.

Дозиметријска мерења обавезна су за сваку пошиљку робе наведене у прилогу 2 овог Правилника која се увози.

Извештај о извршеним мерењима из става 1. овог члана, овлашћено правно лице одмах доставља инспектору за заштиту од јонизујућих зрачења и увознику.

Царињење секундарних сировина наведених у прилогу 2 врши се уз извештај овлашћеног правног лица о контроли радиоактивности.

Члан 11.

До добијања извештаја о извршеним дозиметријским мерењима или извештаја о извршеној идентификацији радионуклида од стране овлашћеног правног лица, забрањује се увоз, царињење робе и стављање исте у промет.

Роба за коју је потребна  идентификација радионуклида, може се, на основу потврде о узорковању, превести до одредишне царинарнице ради привременог смештаја.

Члан 12.

Уколико је при дозиметријским мерењима за робе из прилога 2. утврђено одступање вредности јачине амбијенталног еквивалента дозе јонизујућег зрачења веће од двоструке вредности основног нивоа зрачења за гранични прелаз на коме се врши мерење, увоз робе се забрањује решењем инспектора за заштиту од јонизујућих зрачења.

Члан 13.

Уколико је извештајем овлашћеног правног лица утврђено да испитивана роба садржи радионуклиде изнад прописаних граница или садржи радиоактивне изворе, о томе се одмах обавештава надлежна инспекција, инспекција за заштиту од јонизујућих зрачења,  Агенција и увозник.

Уколико надлежна инспекција прегледом сертификата о радиоактивности утврди да роба садржи радионуклиде изнад прописаних граница, о томе одмах обавештава инспекцију за заштиту од јонизујућег зрачења, Агенцију и увозника.

Инспекција за заштиту од јонизујућих зрачења без одлагања доноси решење којим се забрањује увоз робе која садржи радионуклиде изнад прописаних граница или садржи радиоактивне изворе и налаже увознику повраћај робе пошиљаоцу.

Инспектор за заштиту од јонизујућих зрчаења копију решења доставља Агенцији, надлежној инспекцији и Управи царина.

Трошкове повраћаја робе пошиљаоцу сноси увозник.

Члан 14.

На основу доступних информација о радијационој и нуклеарној сигурности у земљама из којих се врши увоз, карактеристика испитиваних врста робе и резултата претходних контрола радиоактивности, Агенција и  надлежне инспекције, по потреби, а најмање једном годишње, заједнички одређују врсту и минимални број узорака за које је обавезна контрола радиоактивности.

IV МЕТОДЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ РАДИОАКТИВНОСТИ РОБЕ ПРИ ИЗВОЗУ

Члан 15.

Обавезна је контрола радиоактивности секундарних сировина наведених у Прилогу 2, које се извозе.

Контрола радиоактивности секундарних сировина, које се извозе врши се дозиметријским мерењима.

Дозиметријска мерења секундарних сировина које се извозе врше овлашћена правна лица на месту утовара.

Изузетно, по налогу инспектора за заштиту од јонизујућих зрачења, дозиметријска мерења секундарних сировина које се извозе могу се обавити и на самом граничном прелазу од стране овлашћеног правног лица.

Трошковe дозиметријских мерења секундарних сировина које се извозе  сноси извозник.

Члан 16.

Извештај о извршеним дозиметријским мерењима секундарних сировина које се извозе, овлашћена правна лица достављају извознику, а у случају налога инспектора за заштиту од јонизујућих зрачења извештај достављају и инспектору за заштиту од јонизујућих зрачења.

Садржај извештаја о извршеним дозиметријским мерењима је дат у табели у прилогу 4.

Члан 17.

Уколико је извештајем овлашћеног правног лица у поступку контроле радиоактивности секундарних сировина из прилога 2 које се извозе, на месту утовaра или по налогу инспектора за заштиту од јонизујућих зрачења, утврђено да садрже радионуклиде изнад прописаних граница или да садрже радиоактивне изворе, о томе се одмах обавештава инспекција за заштиту од јонизујућих зрачења, Агенција и извозник.

Инспекција за заштиту од јонизујућег зрачења налаже власнику, односно извознику уклањање и збрињавање контаминираног материјала односно извора јонизујућег зрачења из секундарних сировина на начин који је у складу са принципима заштите од јонизујућег зрачења. Уклањање и збрињавање контаминираног материјала, односно извора јонизујућег зрачења може да врши искључиво правно лице овлашћено за послове из области заштите од зрачења и то: деконтаминација радне и животне средине.

Након уклањања  и збрињавања контаминираног материјала односно извора јонизујућег зрачења из секундарних сировина, власник, односно извозник је дужан да изврши поновна дозиметријска мерења секундарних сировина ангажовањем овлашћеног правног лица.

Извештај о поновним дозиметријским мерењима секундарних сировина овлашћено правно лице доставља инспекцији за заштиту од јонизујућих зрачења, Агенцији и власнику, односно извознику.

Трошкове уклањања  и збрињавања контаминираног материјала односно извора јонизујућег зрачења из секундарних сировина, као и поновна мерења од стране овлашћеног правног лица сноси власник, односно извозник.

Члан 18.

У случају да се роба у којој се накнадно утврди садржај радионуклида изнад прописаних граница или присуство радиоактивних извора, враћа у земљу, трошкове повратка, уклањања  и збрињавања  извора јонизујућих зрачења из секундарних сировина, сноси извозник.

V  МЕТОДЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ РАДИОАКТИВНОСТИ РОБЕ У ТРАНЗИТУ

Члан 19.

Приликом транзита роба, врши се контрола ради откривања и спречавања недозвољеног промета радиоактивних и нуклеарних материјала, како је наведено у члану 4, 5. и 6.

VI  ИЗБОР ОВЛАШЋЕНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА ЗА ДОЗИМЕТРИЈСКА МЕРЕЊА

Члан 20.

Избор овлашћеног правног лица за дозиметријска мерења при увозу и извозу роба врши искључиво увозник, односно извозник.

VII  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о контроли радиоактивности роба при увозу, извозу и транзиту („Службени гласник РС”, број 44/11).

- Члан 22.

- Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

- УПРАВНИ ОДБОР

- ПРЕДСЕДНИК

- Др Владимир Удовичић

Прилог 1.

Упутство и процедура за поступање у случају активације порталних монитора зрачења, личних детектора јонизујућих зрачења и идентификатора радиоактивних изотопа на граничним прелазима

Ради спречавања недозвољеног промета радиоактивног и нуклеарног материјала преко границе Републике Србије припадници Управе граничне полиције, царински службеници и гранични прелази су опремљени инструментима који детектују јонизујуће зрачење. Инструменти који се на граничним прелазима користе за детекцију јонизујућег зрачења су портални монитори зрачења, уређаји за идентификацију радиоактивних изотопа и лични детектори зрачења.

Улога цариника је да:

- детектује зрачење

- лоцира извор зрачења

- идентификује извор зрачења

У овом прилогу дати су општи поступци приликом контроле ради спречавања недозвољеног промета радиоактивних и нуклеарних материјала преко границе, а детаљна упутства су дата у стандардним оперативним процедурама за сваки гранични прелаз.

Први корак - Детекција јонизујућег зрачења

Зрачење се детектује порталним мониторима зрачења или личним детектором зрачења (пејџер). Лични детектори зрачења (пејџери) су мали, лагани инструменти који могу да се носе на телу и мере зрачења док ви обављате редовне дужности. За разлику од порталних монитора зрачења, пејџери се могу користити и за лоцирање тј. налажење извора јонизујућег зрачења.

Аларми се могу огласити из различитих разлога. Осим илегалних пошиљки радиоактивног или нуклеарног материјала које угрожавају нуклеарну безбедност државе, аларм може активирати особа која је недавно подвргнута медицинском третману са радиоактивним изотопима или легална пошиљка радиоактивног материјала. Одговор лица које врши контролу зависиће од тренутне ситуације. Постоје и лажни алрами који неће бити потврђени поновним мерењем.

Основни циљеви одговора, без обзира на ситуацију која је довела до оглашавања аларма, су:

- да се било које потенцијално угрожавање здравља сведе на минимум;

- да се успостави одговарајућа контрола над нуклеарним и радиоактивним материјалом;

- да се спроведе истрага, сакупе докази и спроведе правни поступак против преступника

Након оглашавања аларма, аларм  мора да се верификује, тј. да се потврди да није у питању лажни аларм. Лажни аларми су они који при поновном мерењу нису потврђени. Када је аларм верификован, неопходно је проверити колика је опасност од зрачења. Инструментом проверавати промену вредности импулса у секунди (cps или s-1) и промену вредности јачине дозе (µSv/h). Уколико јачина дозе покаже вредност изнад 20 µSv/h на удаљености од 1m од објекта који се проверава, удаљити се од објекта да не би дошло до излагања високим дозама зрачења.

Уколико портални монитор зрачења детектује неутроне, одмах, без одлагања, обавестити надлежне институције.

Други корак – Лоцирање извора јонизујућег зрачења

Када је аларм верификован и када је потврђено да нема опасности од излагања високим дозама зрачења, приступа се лоцирању извора зрачења. Извор се лоцира помоћу преносног инструмента тј. пејџера или идентификатора (IdentiFINDER). Уколико је на располагању идентификатор (IdentiFINDER), користити га за лоцирање извора. Уколико је на располагању само пејџер, користити њега за тражење извора.

Лоцирање пејџером се врши праћењем промене у сигналу аларма. Препоручује се да се прати повећање брзине одброја импулса (cps), иако може да се прати и повећање јачине дозе (µSv/h).

Да би се IdentiFINDER користио за лоцирање, изабере се опција за тражење (Finder - taster L) и прати се повећање брзине одброја импулса (cps) и повећање јачине дозе (µSv/h).

Портални монитор се не користи за лоцирање извора!

Лоцирање се врши на следећи начин. Прво је потребно одвојити објекат за који постоји сумња да садржи извор зрачења. Ако постоји сумња да је извор у возилу, потребно је одвојити возача и путнике, ако постоји сумња да је извор у пртљагу, потебно је одвојити пртљаг од власника и сл. Пре него што се започне тражење, потребно је удаљити се од сумњивог објекта, исто као код верификације аларма. На тај начин, инструмент ће прво измерити основни ниво зрачења, а онда ће моћи да региструје свако повећање нивоа зрачења. Приликом тражења извора, инструмент се помера полако, брзином од око 0,5 m/s. Пратити промене на индикатору инструмента. Приликом приближавања извору, вредности на инструменту ће се повећавати, са удаљавањем од извора, вредности које показује инструмент ће се смањивати. Не тражити извор зрачења без инструмента! Инструмент упозорава колики је ниво зрачења да би особа која тражи извор могла на време да се удаљи и заштити се од непотребног излагања зрачењу.

Уколико је лоциран извор, и нема знакова опасности од излагања високим нивоима радиоактивности, следећи корак је идентификација.

Трећи корак – Идентификација радионуклида

Након што је извор лоциран, врши се идентификација радионуклида односно материјала од кога потиче зрачење. За идентификацију се користи искључиво IdentiFinder. Идентификацијом радионуклида се утврђује врста материјала, односно од ког изотопа потиче зрачење.

На основу идентификоване катергорије материјала даље се процењује ситуација, тј. да ли је у питању особа која се подвргла третману радиоактивним изотопима, легалан промет извора, материјали са повећаном природном радиоактивношћу или је у питању недозвољени промет радиоактивних и нуклеарних материјала.

Инструмент ће показати у којој је категорији идентификовани изотоп. Уколико је изотоп у категорији medical (медицински), industrial (индустријски), natural (природни) или NORM (природни радиоактивни материјал) и уколико су други царински документи у реду, догађај се сматра недужним алармом. Уколико инструмент покаже да је идентификовани радиоактивни изотоп у категорији nuclear (нуклеарни) или special (специјални) или ако резултати идентификације нису у сагласности са пратећом документацијом, то упућује на нерегуларну ситуацију и треба предузети даље мере.

Треба имати на уму да особе умешане у криминалне или терористичке активности могу да проверавају безбедност на граничним прелазима тако што ће намерно проузроковати недужни аларм да би тестирали опрему и процедуре. На тај начин покушаће да открију да ли постоји слаба тачка пре него што покушају да илегално пренесу радиоактивни или нуклеарни материјал преко границе.

Када се установи да постоји могућност да особа кријумчари радиоактивни или нуклеарни материјал, први следећи корак је да се контактира стручна подршка. Такође, уколико особа која врши контролу ради спречавања недозвољеног промета радиоактивног и нуклеарног материјала није сигурна при тумачењу  резултата идентификације или није сигурна шта значи категоризација материјала коју показује инструмент, боље је да контактира стручну подршку, него да ризикује да донесе погрешну одлуку.

ПРОЦЕДУРА:

Намена:

Ова процедура намењена је припадницима Управе граничне полиције и Управе царина при коришћењу порталних детектора, личних детектора јонизујућих зрачења (пејџер) и идентификатора радиоактивних изотопа на граничним прелазима са циљем ефикасног спречавања недозвољеног промета нуклеарног и радиоактивног материјала. Концепт деловања за поступање по процедури је приказан шематски на слици 1.

Опрема:

Портални детектор, лични детектор јонизујућих зрачења (пејџер), идентификатор радиоактивних изотопа (IDENTIFINDER).

Кораци:

- Када се портални детектор огласи проверити да ли постоји повећање нивоа јонизујућих зрачења коришћењем пејџера или идентификатора радиоактивних изотопа (мод cps-1 и µSv/h).

  - одмах обавестити надлежне институције у случају активирања сигнала за детекцију неутронског зрачења

- Извршите верификацију аларма провером особе или возила. Провера се врши поновним мерењем. Прво се удаљите десетак метара од особе или возила у чијој близини се аларм огласио. Уколико заиста постоји извор зрачења, при поновном приближавању особи или возилу у чијој близини се аларм први пут огласио, аларм ће се огласити и други пут. Уколико се аларм још једном огласи, то је потврда да прво оглашавање аларма није лажни аларм.

- Одвојите особу или возило од других особа или возила. Пејџером проверите да ли сте у сигурној зони (dose rate < 20 µSv/h). Уколико брзина дозе пређе 20 µSv/h обавестите надлежне институтије.

- Лоцирајте извор праћењем промена на индикатору преносног детектора. Бројчане вредности на индикатору се повећавају што се више приближавате месту на којем се налази извор. Портални монитор се не користи за лоцирање извора!

- Проверите на индикатору да ли сте у сигурној зони (dose rate < 20 µSv/h).

- Извршите идентификацију извора коришћењем идентификатора радиоактивних изотопа или контактирањем стручне подршке (технички сервиси). Након извршене идентификације доноси се одлука о даљим поступцима.

Без обзира колико често се јављају „недужни“ аларми, сваки аларм се увек мора испитати и проверити!

Стручна подршка коју ћете контактирати у случају сумње на недозвољени промет радиоактивног или нуклеарног материјала (контакт подаци инспектора за заштиту од јонизујућег зрачења и контакт подаци за Агенцију):

- Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Одељење за контролу и надзор, Одсек за заштиту од јонизујућег и нејонизујућег зрачења

- Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије

- Правно лице овлашћено за послове из области спровођења мера заштите од зрачења (технички сервис)

Прилог 2.

Списак роба за коју су обавезна додатна дозиметријска испитивања

| Р.бр. | Производ |
| --- | --- |
| 1. | гранулисана згура (песак) при производњи гвожђа или челика |
| 2. | згура (осим гранулисане згуре) коварина и остали отпаци при производњи гвожђа или челика; |
| 4. | отпаци и остаци од бакра |
| 5. | отпаци и остаци од гвожђа или челика: отадни инготи, слабови и др. од гвожђа или челика за претапање |
| 6. | отпаци и остаци од никла |
| 7. | отпаци и остаци од алуминијума |
| 8. | отпаци и остаци од олова |
| 9. | отпаци и остаци од цинка |
| 10. | отпаци и остаци од калаја |
| 11. | отпаци и остаци од волфрама |
| 12. | отпаци и остаци од молибдена |
| 13. | отпаци и остаци од тантала |
| 14. | отпаци и остаци од магнезијума |
| 15. | oтпаци и остаци од кобалта |
| 16. | отпаци и остаци од бизмута |
| 17. | отпаци и остаци од кадмијума |
| 18. | отпаци и остаци од титана |
| 19. | отпаци и остаци од цирконијума |
| 20. | отпаци и остаци од антимона |
| 21. | отпаци и остаци од мангана |
| 22. | отпаци и остаци од берилијума |
| 23. | отпаци и остаци од хрома |
| 24. | отпаци и остаци од талијума |
| 25. | отпаци и остаци од хафнијума (целтијума) |
| 26. | отпаци и остаци од германијума, ванадијума, галијума, индијума, ниобијума (колумбијума) и ренијума |
| 27. | отпаци и остаци од кермета |

Прилог 3.

Садржај сертификата о мерењу садржаја радионуклида

| Назив извозника |  |
| --- | --- |
| Пуна адреса извозника |  |
| Земља порекла робе |  |
| Превозно средство |  |
| Идентификација превозног средства |  |
| Назив робе |  |
| Опис робе |  |
| Количина робе |  |
| Назив и пуна адреса лабораторије која је извршила испитивање |  |
| Назив акредитационог тела код којег је лабораторија акредитована |  |
| Садржај радионуклида за сваки испитани узорак |  |
| Датум када је извршено испитивање |  |
| Место, печат и потпис лабораторије која је извршила испитивање |  |
| Датум, место, печат и потпис извозника |  |

Прилог 4.

Садржај извештаја о извршеним мерењима јачине амбијенталног еквивалента дозе јонизујућих зрачења

Извештај о извршеним мерењима јачине амбијенталног еквивалента дозе јонизујућих зрачења садржи најмање следеће податке:

- Место мерења

- Датум мерења

- Овлашћено правно лице које је обавило мерење радиоактивности

- Врста секундарне сировине

- Количина секундарне сировине

- Извозник секундарних сировина

- Превозник пошиљке секундарних сировина

- Организатор превоза пошиљке отпадних сировина

- Прималац пошиљке секундарних сировина

- Регистарски број моторног или прикључног возила, уколико се превоз обавља друмским саобраћајем или број товарног листа вагона, уколико се превоз обавља железничким саобраћајем

- Јачина дозе јонизујућих зрачења на мерном месту и опис како су евентуално измерене повећане вредности јачине дозе распоређене по површини пошиљке секундарних сировина (равномерно, повећана вредност јачине дозе измерена само на једном месту и сл.)

- Највећа измерена вредност јачине дозе на површини пошиљке секундарних сировина

- Вредност јачине дозе измерена на месту возача или на месту где бораве лица у пратњи пошиљке

- Уређај за мерење радиоактивности коришћен за преглед пошиљке

- Предлог мера заштите од зрачења